## Messprotokoll
Liste des travaux effectués / Procès-verbal de la première vérification pour le porteur de l’autorisation
Vérification initiale: |  | Essais après réparation: | [5 empty] | Enterprise:
Porteur de l'autorisation:
Objet / Période: | [7 empty] | No d'installation:
Instruments de mesure utilisés: | [7 empty] | Numero des pages:
Installations |  |  | Organe de protection |  |  |  |  | Mesures | [7 empty] | Paraphe
Numero | Lieu et descriptions des travaux, |  | Type / |  | magn. |  | Examen | Conducteur | Résistances d’isolement |  | courant de court-circuit |  | protect. de courant résiduel |  | Champ tourn. | Port. de l'aut
Groupe | respectivement de l'installation. |  | Caract. |  | IN [A] |  | visuel | PE |  |  | Icc L-PE | Icc L-N | DDR / RCD |  | [ok] | Date
| Désignation |  |  |  | therm. |  | Essais | RPE / RLOW | Riso | IDiff / Ifuite | fin | fin | IN [A] | Test | Tension | Insp. accr.
[Repère] | [Quoi? et où?] |  | [B,C,D] |  | IN [A] |  | fontionnels | [Ω / ok] | [MΩ] | [mA] | Icc [A] | Icc [A] | IΔN [mA] | t [ms] | U [V] | Date
Exécuteur des travaux d'installation |  |  | Type d'autorisation d'installer limitée | [7 empty] | Organe de contrôle
Titulaire d'une autorisation d'installer limitées |  |  |  | Art. 13 |  | Travaux effectués sur des installations propres à l'entreprise |  |  |  |  | Organisme d'inspection accrédités
Contrôle des travaux effectués (OIBT Art. 25) | [10 empty] | Contrôles techniques (OIBT Art. 32) / Rapports périodiques (OIBT Art.36)
|  |  |  | Art. 14 |  | Travaux effectués sur des installations spéciales
Nom |  |  |  | Art. 15 |  | Autorisation de raccordement |  |  |  |  | Enterprise / Timbre / Nom
|  |  |  | 14.4/15.4 |  | Travaux de maintenance et de réparation sans autorisation
Date / Signature | [10 empty] | Date / Signature